## Sheet1
Карточка материалов для объекта «Склад вакцин», г. Узген, пер. Гагарина, №27
№п/п | Наименование | Производитель | Примечание
1 | Общестроительные работы:
2 | Напольный керамогранит (светло-серого оттенка), размер 600х600мм, матовый, толщ 10мм | (светло-серого оттенка), размер 600х600мм, матовый, толщ 10мм Рекомендованная Страна-Россия | образцы согласовать с Заказчиком
3 | Водоэмульсионная краска, моющаяся | Расход 9–11 м²/л по невпитывающей поверхности; 7–9 м²/л по впитывающей поверхности. Расход зависит от впитывающей способности и неровности основания, способа и условий нанесения, а также от укрывистости выбранного цвета и может отличаться от заявленных показателей. Для проверки впитываемости обрызгать поверхность водой из распылителя. Если при нанесении вода стекает, поверхность невпитывающая. Если вода сразу впитывается, то при расчете количества краски необходимо учитывать максимальный расход, для снижения расхода краски необходимо предварительно прогрунтовать поверхность. Фасовки 0,9л, 1,8л, 4,5л, 9л Разбавитель Вода. Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. Время высыхания При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя. Плотность (кг/л) 1,54 - 1,58 кг/л. Сухой остаток по массе (%) 55-65% Интерьерная (Россия)
4 | Грунтовка глубокопроникающая для окрасочных работ | ТЕКС (Россия)
5 | Обналичка на внутренних дверях (алюминий) | Матерриал Алюминий. Рекомендованная Страна-Россия | образцы согласовать с Заказчиком
6 | Теплый пол кабельный электрический | Тип теплого пола маты Способ укладки на стяжку Назначение для кухни, для туалета, для ванной Под покрытие под плитку, под керамогранит Площадь обогрева кв.м 2 Мощность на кв.м. 130 Вт Мощность всего 260 Вт Гарантия пожизненная Рекомендованная Страна- Швеция | образцы согласовать с Заказчиком
7 | Оконный блок из алюминия с терморазрывом, 3-стекл., комб. Открывание | Профиль Россия,Турция, Китай | образцы согласовать с Заказчиком
8 | Подоконники пластиковые | ПВХ 4 камерные, 2-е остекление с одним сложным открыванием Профиль Рекомендованная Страна-Россия,Турция | образцы согласовать с Заказчиком
9 | Дверь алюминиевая внутренняя, глухая | из ПВХ с заполнением Матовые Профиль Россия,Турция | образцы согласовать с Заказчиком
10 | Потолок из ГКЛ влагостойкого, подвесной | Состав – минеральное волокно с шероховатостями на поверхности. Звукопоглощение NRC – 0,50. Влагостойкость (% RН) – 70. Размеры плиты (мм) 600*600*15. Теплопроводность (Вт/м*?С) – 0,052 – 0,057. Альфа w (H) – 0,55. Светоотражение (%) – 83. Ослабление звука (Дб) – 34. Россия (Китай аналог) | образцы согласовать с Заказчиком
11 | Подвесные потолки влагостойкие в санузлах | Состав – минеральное волокно с шероховатостями на поверхности. Звукопоглощение NRC – 0,50. Влагостойкость (% RН) – 70. Размеры плиты (мм) 600*600*15. Теплопроводность (Вт/м*?С) – 0,052 – 0,057. Альфа w (H) – 0,55. Светоотражение (%) – 83. Ослабление звука (Дб) – 34. Россия (Китай аналог) | образцы согласовать с Заказчиком
12 | Ступени входной группы гранит матовый | Согласно европейским стандарту ISO 10545-13 керамогранит кислотостойкая плитка класса ULA, потеря массы не более 1,36%. По ГОСТ 961-89 плитки вида ТКД и ТКГ предназначение для защиты от концентрированных кислот. Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка Это основные строительные характеристики прочности облицовочных материалов. Предел прочности керамогранита составляет 45 МПа при максимальной разрушающей нагрузке на тестируемый образец 2000 ньютонов. Показания могут незначительно отличатся в зависимости от типа и толщины плитки керамогранита. Рекомендованная Страна- Россия | образцы согласовать с Заказчиком
13 | Дверные блоки алюминиевые, глухие, утеплённые | Технические характеристики Рама сварная конструкция, цельногнутый профиль с четвертью, которая одновременно образует наличники (угловая); может быть торцевая (без наличников); толщина листа металла 1,5 мм Монтажная глубина рамы 90 мм Покрытие порошковое (выбор цвета по RAL) Полотно лист металла 1,0 мм с двух сторон Толщина полотна 50 мм Внутреннее заполнение полотна теплоизоляционный огнестойкий материал со звукоизоляционными свойствами Уплотнение резиновый уплотнитель от холодного дыма на раме и терморасширяющаяся противопожарная лента на полотне, которая герметизирует зазоры между рамой и полотном в случае пожара Петли 4/6 шт. Замок ISEO (противопожарный врезной цилиндровый) Сердцевина цилиндр (ключ-ключ) с комплектом ключей Ручка ISEO (противопожарная на планке, нажимного действия, черного цвета) (Россия) | образцы согласовать с Заказчиком
14 | Сухие смеси | KNAUF, Alinex, Ceresit
15 | Клей плиточный, ленолиумный | KNAUF, Alinex, Ceresit
16 | Водоэмульсионная краска, моющаяся | ТЕКС Интерьерная (Россия)
17 | Краска универсальная | ТЕКС (Россия)
18 | Теплоизоляционные материалы | Характеристики Материал: Базальт Толщина, мм: 50-150 | образцы согласовать с Заказчиком
19 | Арматура | Россия
20 | Металл | Россия
21 | Цемент | Марка цемента: М400 Диаметр частиц: 20 микрон Класс цемента: ЦЕМ II А-Ш 32,5
22 | Песок | Мытый, местный.
23 | Бетон | Местный производитель
24 |  | Местный производитель
25 | Водоснабжение и канализация:
26 | Трубы канализация, водоснабжение | Россия, (Китай аналог)
27 | Водонагреватели | Россия, (Китай аналог) | образцы согласовать с Заказчиком
28 | Сантехника и запорная арматура | Для такого способа производства трубопроводной арматуры наиболее оптимальной по составу является свинцовистая латунь марки CW617N по EN 12165, которая примерно соответствует российской марке ЛС59-2 по ГОСТ 15527. Рекомендованная Страна - Россия | образцы согласовать с Заказчиком
29 | Электрика:
30 | Кабельная продукция (медь) | Матерриал: Медь Изоляция: ПВХ Россия, Турция
31 | Осветительные приборы, LED | Класс защиты – IP20 Яркость – 3850 Люмен Мощность – 29 Ватт Гарантия – 2 года Россия, Турция, (Китай аналог) | образцы согласовать с Заказчиком
32 | Продукция для электрощитовой | Номинальные токи: от 1 до 125 А. Типы характеристик срабатывания: B, C, D (подходят для различных нагрузок, от бытовых до промышленных). Компактный дизайн и простая установка. Высокая надежность с долгим сроком службы. (Россия), Турция | образцы согласовать с Заказчиком
33 | Отопление и вентиляция:
34 | Радиаторы биметаллические | Устойчивы к воздействию агрессивных веществ Рабочее давление не менее 18 атмосфер Россия, (Китай аналог) | образцы согласовать с Заказчиком
35 | Трубы и запорная арматура | Корпусы такой арматуры производятся из полипропилена марки PP-R 100. Их соединение с полипропиленовой трубой осуществляется раструбной сваркой без использования каких-либо дополнительных адаптеров. (Россия) или аналог | образцы согласовать с Заказчиком
36 | Наружный блок теплового насоса | Украина, Россия
37 | Автоматический воздухоотводчик | Danfoss, Дания
38 | Клапан угловой для радиатора | Danfoss, Дания
39 | Шаровый кран резьбовой латунный | BUGATTI, Италия
40 | Ручной балансировочный клапан | Danfoss, Дания
41 | Кровля
42 | Металлическая ферма | Происхождение: Россия, Казахстан Материал: Сталь С245 / С255 / С345 (по ГОСТ 27772-88 или аналогичным стандартам) Сечение элементов: труба (в зависимости от расчета) Покрытие: антикоррозийная грунтовка, возможно – с дальнейшей окраской
43 | Профнастил | Высота профиля:18 мм Длина:0,5-12 м Габаритная ширина:1150 мм Рабочая ширина:1100 мм Материал:оцинкованная сталь, оцинкованная сталь с полимерным покрытием | образцы согласовать с Заказчиком
44 | Утеплитель напыляемый пенополиуретановый, | Происхождение: Россия, Казахстан Тип: Минераловатный утеплитель (каменная вата / базальтовая плита) Плотность: 50–150 кг/м³ (в зависимости от применения – стены, кровля, перекрытие) Толщина: 50–200 мм Размеры плит: 1000×600 мм / 1200×600 мм Коэффициент теплопроводности: λ = 0.035–0.045 Вт/м·К Группа горючести: НГ (негорючий материал)
45 | Фасонные элементы | Происхождение: Россия, Казахстан Материал: Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (ПЭ, Пурал, ПВДФ) Толщина материала: 0,45–0,7 мм Длина элемента: до 3 м | образцы согласовать с Заказчиком