## Контракт
Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ
Примечание: В смете учтены стоимость строительных материалов,заработная плата рабочих, машинистов и эксплуатация машин и механизмов | [7 empty] | курс доллара на дату 15.10.2025 | 87.2
Note: The estimate takes into account the cost of building materials, wages of workers, drivers and operation of machines and mechanisms
Важная Информация Смета (BOQ), подготовленная для данного проекта, составлена по принципу «всё включено». Это означает, что каждая строка сметы охватывает: • Количество и стоимость необходимых материалов, и • Стоимость всех работ, связанных с поставкой, установкой и монтажом этих материалов. Таким образом, каждая позиция в смете представляет собой полный пакет, включающий как ресурсы, так и трудозатраты, необходимые для выполнения соответствующего этапа проекта.
Warehouse for storing vaccines on Gagaren lane Street No. 27 of Uzgen, Uzgen district of Osh region
Склад для хранения вакцины по ул. Гагарина переулок № 27 г. Узген Узгенского района Ошской области
№ | Наименование работ и затрат | Description of works and expenditure | Единица измерения / UOM | Количество / Quantity | Стоимость за ед..,сом / Unit Price, som | Стоимость за ед..,USD / Unit Price,USD | Всего, USD / Total Price,USD | Всего, сом / Total Price,сом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Стоимость работ и материаллов | Cost of workand Materials
| Демонтажные работы (все демонтажные работы производить с сохранение материалов, оборудования, приборов) | Dismantling works (all dismantling works must be carried out with preservation of materials, equipment, devices)
1.1 | Демонтаж существующих конструкций (с вывозом строительного мусора) | Dismantling of existing roof with ventilation elements | м3 | 50.5 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Общестроительные работы | General construction works
1.3 | Земляные работы | Earthworks
1.4 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автосамосвалы | Development of soil in trenches with loading into dump trucks | м3 | 353 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Перевозка грунта на рассояние до 1 км. | Transportation of soil over a distance of up to 1 km. | т | 617.75 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Механическая доработка грунта | Work on a dump | м3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Ручная доработка грунта | Manual soil digging | м3 | 7 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автосамосвалы (недостающий грунт) | Development of soil in trenches with loading into dump trucks (missing soil) | м3 | 65 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Перевозка грунта на рассояние до 10 км. | Transportation of soil over a distance of up to 10 km. | т | 113.75 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Устройство грунтовой подушки | Construction of a soil cushion | м3 | 176 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Засыпка грунта под полы и за внутренние стенки фундамента | Backfilling soil under floors and behind the internal walls of the foundation | м3 | 173 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Засыпка пазух котлована | Filling of excavation pit | м3 | 88 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Засыпка вручную | Backfilling by hand | м3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Уплотнение грунтов | Soil compaction | м3 | 261 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Полив водой уплотняемых грунтов | Watering of compacted soils with water | м3 | 261 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Устройство фундаментов | Foundation construction |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Устройство ленточных бетонных фундаментов В15 | Construction of concrete foundations B15 | м3 | 21.68 |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Устройство фундаментных балок В20 | Construction of foundation beams B20 | м3 | 3.82 |  | 0 | 0 | 0
1.19 | Устройство железобетонных фундаментов под колонны из бетона В20 | Construction of reinforced concrete foundations for columns made of B20 concrete | м3 | 7.47 |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Устройство железобетонных крылец из бетона В15 | Installation of reinforced concrete porches made of B15 concrete | м3 | 6.35 |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Гидроизоляция фундаментов горизонтальная | Horizontal foundation waterproofing | м2 | 0.165 |  | 0 | 0 | 0
1.22 | Гидроизоляция фундаментов битумом | Foundation waterproofing with bitumen | м2 | 1.254 |  | 0 | 0 | 0
1.23 | Подземные водонепроницаемые каналы | Underground waterproof channels | м | 34 |  | 0 | 0 | 0
1.24 | Монтаж Каркаса | Frame Installation |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 | Изготовление и монтаж колонн | Manufacturing and Installation of Columns | т | 1.606 |  | 0 | 0 | 0
1.26 | Изготовление и монтаж фахверков | Manufacturing and installation of half-timbered frames | т | 5.995 |  | 0 | 0 | 0
1.27 | Изготовление и монтаж балок и ригелей | Manufacturing and Installation of Beams and Crossbars | т | 2.297 |  | 0 | 0 | 0
1.28 | Огрунтовка стальных конструкций | Priming of Steel Structures | м2 | 297 |  | 0 | 0 | 0
1.29 | Окраска стальных конструкций | Painting of Steel Structures | м2 | 297 |  | 0 | 0 | 0
1.30 | Нанесение огнезащитной пасты ВПМ-2 | Application of Fire-Retardant Paste VPM-2 | м2 | 297 |  | 0 | 0 | 0
1.31 | Утепление стен пенополиуретаном | Insulation of walls with polyurethane foam | м2 | 140 |  | 0 | 0 | 0
1.32 | Устройство кровли | Roofing installation |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм | Installation of rafter and sub-rafter trusses | т | 1.835 |  | 0 | 0 | 0
1.34 | Монтаж прогонов | Installation of purlins | т | 4.004 |  | 0 | 0 | 0
1.35 | Монтаж связей и фасонных элементов | Installation of ties and shaped elements | т | 1.134 |  | 0 | 0 | 0
1.36 | Огрунтовка стальных конструкций | Priming of steel structures | м2 | 209 |  | 0 | 0 | 0
1.37 | Окраска стальных конструкций | Painting of steel structures | м2 | 209 |  | 0 | 0 | 0
1.38 | Нанесение огнезащитной пасты ВПМ-2 | Application of fire-retardant paste VPM-2 | м2 | 209 |  | 0 | 0 | 0
1.39 | Монтаж кровельного покрытия | Installation of roof covering | м2 | 135 |  | 0 | 0 | 0
1.40 | Устройство обделок на фасадах | Installation of linings on facades | м2 | 140 |  | 0 | 0 | 0
1.41 | Двери и окна | Doors and windows |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.42 | Установка дверей в комплекте | Installation of doors in a set | м2 | 22.86 |  | 0 | 0 | 0
1.43 | Установка окон в комплекте | Installation of windows in a set | м2 | 6.21 |  | 0 | 0 | 0
1.44 | Установка световых туннелей | Installation of light tunnels | set | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.45 | Отделочные работы | Finishing works |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.46 | Обшивка потолков гипсокартоном с пароизоляцией и гидроизоляцией | Plasterboard ceilings | м2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
1.47 | Улучшенная штукатурка потолка | Puttying ceilings | м2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
1.48 | Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков | Painting ceilings | м2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
1.49 | Обшивка стен гипсокартоном с пароизоляцией и гидроизоляцией | Plasterboard wall covering | м2 | 320 |  | 0 | 0 | 0
1.50 | Улучшенная штукатурка стен | Puttying ceilings | м2 | 320 |  | 0 | 0 | 0
1.51 | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен | Painting ceilings | м2 | 320 |  | 0 | 0 | 0
1.52 | Устройство щебеночного основания | Installation of crushed stone base | м2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
1.53 | Устройство цементной стяжки 20 мм с армирующей сеткой | Installation of 20 mm cement screed with reinforcing mesh | м2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
1.54 | Устройство утепления из PIR плит толщиной 50 мм | Foam PIR board insulation of 50 mm | м2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
1.55 | Устройство гидроизоляции | Installation of waterproofing | м2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
1.56 | Устройство керамогранитных полов | Installation of porcelain stoneware floors | м2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
1.57 | Устройство щебеночного основания | Installation of crushed stone base | м2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
1.58 | Устройство бетонной стяжки с электроподогревом толщиной 50 мм | Installation of electrically heated concrete screed 50 mm | м3 | 14 |  | 0 | 0 | 0
1.59 | Устройство утепления из PIR плит толщиной 50 мм | Foam PIR board insulation of 50 mm | м2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
1.60 | Устройство цементной стяжки 20 мм | Installation of 20 mm cement screed | м2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
1.61 | Устройство гидроизоляции | Installation of waterproofing | м2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
1.62 | Устройство полированного бетонного пола толщиной 30 мм | Installation of polished concrete floor of 30 mm | м3 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0
1.63 | Наружная отделка цоколя керамогранитом | External finishing of the plinth with porcelain stoneware | м2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
1.64 | Наружная отделка композитной панелью | Exterior finishing with composite panel | м2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
1.65 | Наружная отделка металлосайдингом | Exterior metal siding | м2 | 140 |  | 0 | 0 | 0
1.66 | Отделка наружных лестниц керамогранитом | Finishing external stairs with porcelain stoneware | м2 | 59 |  | 0 | 0 | 0
1.67 | Ограждающие перилла хромированные | Chromed railings | м | 23 |  | 0 | 0 | 0
1.68 | Отмостка | Apron
1.69 | Устройство щебеночного основания | Crushed stone base | м3 | 9.45 |  | 0 | 0 | 0
1.70 | Устройство бетонной отмостки | Apron concreting | м3 | 9.45 |  | 0 | 0 | 0
1.71 | Устройство отопления | Heating
1.72 | Установка сплит систем | Installation of split systems | each | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.73 | Установка конвектора | Installation of convector | each | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.74 | Устройство вентиляции | Vantilation
1.75 | Монтаж воздуховодов | Installation of air ducts | м2 | 12.8 |  | 0 | 0 | 0
1.76 | Монтаж зонтов | Installation of umbrellas | each | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.77 | Установка решеток,диффузоров | Installation of meshes | each | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.78 | Установка осушителя в комлекте | Installation | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.79 | Монтаж заслонок | Installation | each | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.80 | Установка вентиляторов | Installation | each | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.81 | Электромонтажные работы | Electrical installation works
1.82 | Монтаж шкафа (пульта) управления навесного в комплекте | Installation of cabinet (remote control) wall-mounted in a set | each | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.83 | Установка счетчиков | Installation of meters | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.84 | Монтаж выключателей | Installation of switches | each | 9 |  | 0 | 0 | 0
1.85 | Монтаж розеток | Installation of sockets | each | 7 |  | 0 | 0 | 0
1.86 | Установка светильников | Installation of lamps | each | 11 |  | 0 | 0 | 0
1.87 | Установка коробок | Installation of signs | each | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.88 | Устройство заземления | Device of grounding | set | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.89 | Монтаж кабелей | Installation of cables | м | 466 |  | 0 | 0 | 0
1.90 | Устройство водопровода и канализации | Water supply and sewerage |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.91 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых д20 мм | Laying of plastic pipelines d25mm | м | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.92 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых д15 мм | Laying of plastic pipelines d20mm | м | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.93 | Установка кранов шаровых | Installation of ball valves | each | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.94 | Установка пожарного шкафа | Installation of fire cabinet | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.95 | Прокладка труб канализационных д100 | Laying of sewer pipes d100 | м | 15 |  | 0 | 0 | 0
1.96 | Прокладка труб канализационных д50 | Laying of sewer pipes d50 | м | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.97 | Установк умывальников смесителями | Installation of wash basins | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.98 | Установк унитаза | Installation of toilet | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.99 | Устройство автоматической пожарной сигнализации | Automatic fire alarm |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.100 | Монтаж базового блока | Installation of the base unit | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.101 | Монтаж извещателей пожарных | Installation of fire detectors | each | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.102 | Монтаж извещателей пожарных | Installation of fire detectors | each | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.103 | Монтаж световых табло | Installation of light panels | each | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.104 | Монтаж кабелей | Installation of cables | м | 103 |  | 0 | 0 | 0
1.105 | Монтаж блока питания и контроля | Installation of the power supply and control unit | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.106 | Устройство наружных сетей электроснабжения | Installation of external power supply networks
1.107 | Разработка траншей вручную | Manual trenching | м3 | 15.1 |  | 0 | 0 | 0
1.108 | Погрузка и перевозка излишков грунта | Loading and transportation of excess soil | м3 | 10.1 |  | 0 | 0 | 0
1.109 | Обратная засыпка траншей | Backfilling of trenches | м3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.110 | Укладка кабеля в траншеи с подготовкой песчаного основания и кирпичным покрытием | Laying cables in trenches with preparation of sand base and brick covering | м | 84 |  | 0 | 0 | 0
1.111 | Устройство ВЛ 10кВ | Engineering of crossings over communications | м | 32 |  | 0 | 0 | 0
1.112 | Устройство КЛ-0,4 кВ, | Engineering of crossings over communications | м | 137 |  | 0 | 0 | 0
1.113 | Устройство ГКТП 100/10,0/04 | Engineering of crossings over communications | set | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.114 | Устройство наружных сетей водопровода | Installation of external water supply networks
1.115 | Разработка траншей вручную | Manual trenching | м3 | 66 |  | 0 | 0 | 0
1.116 | Погрузка и перевозка излишков грунта | Loading and transportation of excess soil | м3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.117 | Обратная засыпка траншей | Backfilling of trenches | м3 | 63 |  | 0 | 0 | 0
1.118 | Уклдака труб полипропиленовых 20мм | Laying of 50 mm polyethylene pipes | м | 55 |  | 0 | 0 | 0
1.119 | Устройство колодца из сборного б/ж | Engineering of a well from prefabricated concrete | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.120 | Установка счетчика | Installation of counter | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.121 | Вентиль 15 мм,переходм55х20 мм |  | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.122 | Устройство наружных сетей канализации | Installation of external sewerage networks
1.123 | Разработка грунта в траншеях | Excavation of soil in trenches | м3 | 40 |  | 0 | 0 | 0
1.124 | Обратная засыпка траншей | Backfilling of trenches | м3 | 40 |  | 0 | 0 | 0
1.125 | Укладка труб ПВХ 100 мм | Laying of 100 mm PVC pipes | м | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.126 | Укладка труб асбестоцементных 100 мм | Laying of 100 mm asbestoc pipes | м | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.127 | Устройство колодца из сборного б/ж | Installation of well from prefabricated concrete | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.128 | Благоустройство | Landscaping
1.129 | Устройство авсфальтобетонного покрытия | Asphalt pavement works | м2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
1.130 | Противопожарный щит | Fire shield | each | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.131 | Урна | Trash can | each | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.132 | Металлическая труба диаметром 300 мм | Metal pipes 300 mm | м | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.133 | Лотки | Trays | м | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Итого Стоимость Работ: | Total Cost of Labour: |  |  |  |  | 0 | 0
Разд. 3 | Налоги | Taxes
| НДС | VAT (%) | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
| НСП | NSP (%) | 0.02 |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО: | TOTAL: |  |  |  |  | 0 | 0
| Непредвиденные расходы | Unforeseen expenses (%) | 0.02 |  |  |  | 0 | 0
| Всего с непредвиденными расходами: | Total with unforeseen expenses: |  |  |  |  | 0 | 0