## Контракт 1
Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ
Примечание: В смете учтены стоимость строительных материалов,заработная плата рабочих, машинистов и эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | курс доллара на дату 02.11.2025 | 87.2
Note: The estimate takes into account the cost of building materials, wages of workers, drivers and operation of machines and mechanisms
Kindergarten No. 75 "Tunuk Nariste" on the street. Malabekova 2nd street, 67/1 and kindergarten No. 76 “Kurmanzhan Datka” on Abzhalova street on the territory of the former school No. 36)
Детский сад №75 "Тунук Наристе" по ул. Малабекова 2-я улица, 67/1 и детский сад №76 «Курманжан Датка» по улице Абжалова на территории бывшей школы N36).»
№ | Наименование работ и затрат | Description of works and expenditure | Единица измерения / UOM | Количество / Quantity | Стоимость за ед..,сом / Unit Price, som | Стоимость за ед..,USD / Unit Price,USD | Всего, USD / Total Price,USD | Всего, сом / Total Price,сом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
детский сад №76 «Курманжан Датка» по улице Абжалова на территории бывшей школы N36
1 | Отделочные работы | Finishing works
1.8 | платсиковые окна | plastic windows | м2 | 223.8 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Обвязка системы фанкойл с тепловым насосом 1152 м2 №76 детский сад
2.1 | Тепловой насос FAC-LL85DFS2EPG2-1 |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Станина для теплового насоса |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Кран шаровой фланцевый Ду65 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Кран шаровой фланцевый Ду80 |  | шт. | 9 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Обратный клапан фланцевый Ду80 |  | шт. | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Гибкая вставка Ду65 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Фланец Ду65 Ру10 нержавеющий |  | шт. | 8 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Фланец Ду80 Ру10 нержавеющий |  | шт. | 18 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Кран шаровой латунный Ду15 |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Кран шаровой латунный Ду20 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Муфта нержавеющая сварная Ду20 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Муфта нержавеющая сварная Ду15 |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Резьба нержавеющая сварная Ду15 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Термометр Д63 120 цельсий |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Манометр Д63 6 бар |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Предохранительный клапан Ду20 4 бар |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Автоматичиский воздухоотводчик Ду15 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Автоматический подпиточный клапан Ду15 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Насос циркуляционный TOP S 40/15 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.20 | Насос циркуляционный TOP S 40/10 |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду80 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.22 | Расширительный бак Pраб-6 бар 80 литров |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.23 | Фильтр умягчения воды с ионообменной смолой 10 литров |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.24 | Коллектор из нержавеющей стали 6 выходов |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.25 | Футорка Ду15 нр/вн из латуни |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.26 | ППР труба с аллюминиевой фольгой Дн32 |  | м.п. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.27 | ППР тройник комбинирванный Дн32х3/4 вр |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.28 | ППР разьемная муфта Дн32х3/4 вр |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.29 | Труба из нерж стали Ду80х3,2мм |  | м.п. | 8 |  | 0 | 0 | 0
2.30 | Переход из нерж стали Ду80х40 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.31 | Резьба нержавеющая сварная Ду80 |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.32 | Фанкойлы FAC-FP136Q/MC1 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.33 | Фанкойлы FAC-FP102Q/MC1 |  | шт. | 20 |  | 0 | 0 | 0
2.34 | Фанкойлы FAC-FP68Q/MC1 |  | шт. | 9 |  | 0 | 0 | 0
2.35 | Фанкойлы FAC-FP34Q/MC1 |  | шт. | 7 |  | 0 | 0 | 0
2.36 | Кран шаровый латунный Ду20 нр |  | шт. | 37 |  | 0 | 0 | 0
2.37 | Ниппель Ду25 |  | шт. | 37 |  | 0 | 0 | 0
2.38 | Кран барашковый Ду20 |  | шт. | 37 |  | 0 | 0 | 0
2.39 | Фильтр латунный сетчатый Ду20 |  | шт. | 37 |  | 0 | 0 | 0
2.40 | Гибкая подводка Ду20 250мм |  | шт. | 74 |  | 0 | 0 | 0
2.41 | Труба RIXc, PEXc-AL-PEXc, 20х2 |  | м.п. | 38 |  | 0 | 0 | 0
2.42 | Труба RIXc, PEXc-AL-PEXc, 26х3 |  | м.п. | 119 |  | 0 | 0 | 0
2.43 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 32х3 |  | м.п. | 19 |  | 0 | 0 | 0
2.44 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 40х3,5 |  | м.п. | 63 |  | 0 | 0 | 0
2.45 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 50х4 |  | м.п. | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.46 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 63х4,5 |  | м.п. | 67 |  | 0 | 0 | 0
2.47 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 75х6 |  | м.п. | 22 |  | 0 | 0 | 0
2.48 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 90х7 |  | м.п. | 113 |  | 0 | 0 | 0
2.49 | Угольник 90°, ПВДФ пресс (белый), 26x26 |  | шт. | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.50 | Угольник 90°, ПВДФ пресс (белый), 32x32 |  | шт. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.51 | Тройник переходный уменьшенный в центре, ПВДФ пресс, 50x26x50 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.52 | Тройник переходный уменьшенный в центре, ПВДФ пресс, 63x26x63 |  | шт. | 26 |  | 0 | 0 | 0
2.53 | Тройник переходный уменьшенный с двух сторон, ПВДФ пресс (белый), 32x20x26 |  | шт. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.54 | Тройник переходный уменьшенный с двух сторон, ПВДФ пресс, 40x40x26 |  | шт. | 20 |  | 0 | 0 | 0
2.55 | Тройник переходный уменьшенный с двух сторон, ПВДФ пресс, 50x20x40 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.56 | Тройник переходный уменьшенный с двух сторон, ПВДФ пресс, 50x26x40 |  | шт. | 20 |  | 0 | 0 | 0
2.57 | Муфта, ПВДФ пресс, 40x40 |  | шт. | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.58 | Муфта переходная, ПВДФ пресс (белая), 26x20 |  | шт. | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.59 | Муфта переходная, ПВДФ пресс (белая), 32x20 |  | шт. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.60 | Муфта переходная, ПВДФ пресс (белая), 32x26 |  | шт. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.61 | Муфта переходная, ПВДФ пресс, 40x26 |  | шт. | 25 |  | 0 | 0 | 0
2.62 | Муфта переходная, ПВДФ пресс, 63x40 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.63 | Муфта переходная, ПВДФ пресс, 63x50 |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2.64 | Муфта переходная, ПВДФ, 90(110)x75 |  | шт. | 18 |  | 0 | 0 | 0
2.65 | Адаптер НР, латунь, 75x2" |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.66 | Адаптер НР, латунь, 75x2,5" |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.67 | Адаптер ВР, латунь, 75x1" |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.68 | Адаптер ВР, латунь, 90(110)x3" |  | шт. | 16 |  | 0 | 0 | 0
2.69 | Угольник 90°, ПВДФ, 75x75 |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.70 | Угольник 90°, ПВДФ, 90(110)x90(110) |  | шт. | 14 |  | 0 | 0 | 0
2.71 | Пресс-фитинг, ПВДФ пресс, 75x32 |  | шт. | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.72 | Пресс-фитинг, ПВДФ пресс, 75x40 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.73 | Пресс-фитинг, ПВДФ пресс, 75x50 |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.74 | Пресс-фитинг, ПВДФ пресс, 75x63 |  | шт. | 16 |  | 0 | 0 | 0
2.75 | Пресс-фитинг, ПВДФ пресс, 75x75 |  | шт. | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.76 | Пресс-фитинг, ПВДФ пресс, 90(110)x90 |  | шт. | 80 |  | 0 | 0 | 0
2.77 | Тройник, ПВДФ, 75x75x75 |  | шт. | 14 |  | 0 | 0 | 0
2.78 | Тройник, ПВДФ, 90(110)x90(110)x90(110) |  | шт. | 18 |  | 0 | 0 | 0
2.79 | Набор хомутов для фитингов Ø75: хомут, штуцер, уплотнительное кольцо, ПВДФ |  | шт. | 82 |  | 0 | 0 | 0
2.80 | Набор хомутов для фитингов Ø90(110): хомут, штуцер, уплотнительное кольцо, ПВДФ |  | шт. | 98 |  | 0 | 0 | 0
2.81 | Муфта ВР, латунь пресс, 20x3/4" |  | шт. | 30 |  | 0 | 0 | 0
2.82 | Муфта ВР, латунь пресс, 26x3/4" |  | шт. | 90 |  | 0 | 0 | 0
2.83 | Муфта ВР, латунь пресс, 32x1" |  | шт. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.84 | Футорка с уплотнительным кольцом, 1"x3/4" |  | шт. | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.85 | Изоляция Super 2м 22-13мм |  | шт. | 20 |  | 0 | 0 | 0
2.86 | Изоляция Super 2м 28-13мм |  | шт. | 60 |  | 0 | 0 | 0
2.87 | Изоляция Super 2м 35-13мм |  | шт. | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.88 | Изоляция Super 2м 42-13мм |  | шт. | 32 |  | 0 | 0 | 0
2.89 | Изоляция Super 2м 50-13мм |  | шт. | 26 |  | 0 | 0 | 0
2.90 | Изоляция Super 2м 65-13мм |  | шт. | 34 |  | 0 | 0 | 0
2.91 | Изоляция Super 2м75-13мм |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2.92 | Изоляция Super 2м 90-13мм |  | шт. | 57 |  | 0 | 0 | 0
2.93 | Расходные материалы |  | комплект. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.94 | Монтажная работа |  | комплект. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.95 | Транспортные расходы |  | комплект. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.96 | Пробивка отверстий через кирпичную кладку |  | шт. | 72 |  | 0 | 0 | 0
2.97 | Пробивка отверстий через бетон |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Система вентиляции 1152 м2 №76 детский сад
3.1 | ПВУ VF-G200NB |  | шт. | 48 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | ПВУ VF-G150NB |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Пробивка отверстий через кирпичную кладку Д110 |  | шт. | 108 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Монтаж ПВУ |  | шт. | 54 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Электрика
4.1 | Панель вводно-распределительный. Гоб. размер 1700*8800*450 ВРУ-1-26-63 УХЛ4 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Выключатель-разъединитель ВА88-32 3Р 100А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | б) счетчик активной энергии 380/220 АСКУЭ с тт 100/5 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | в) трансформатор ТТИ-А 50/5 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Автоматический одно полюсный выключатель ВА88-35 3Р 120А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Автоматический одно полюсный выключатель ВА88-35 3Р 80А |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Автоматический одно полюсный выключатель ВА47-29 1Р 16А |  | шт. | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.8 | Щит силовой состоящий из: ЩРн-9 ХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.9 | -Трех полюсный выключатель на вводе ВА47-29 3/С на ток 63А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.10 | -Трех полюсный выключатель на вводе ВА47-29 3/С на ток 50А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Щит силовой состоящий из:ЩРн-9 ХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.12 | Трех полюсный выключатель на вводе ВА47-29 3/С на ток 63А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.13 | Трех полюсный выключатель на вводе ВА47-29 3/С на ток 50А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.14 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А |  | шт. | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.15 | Щит силовой состоящий из: ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.16 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 12,5А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.17 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А |  | шт. | 19 |  | 0 | 0 | 0
4.18 | Щит силовой состоящий из: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.19 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 12,5А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.20 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А |  | шт. | 17 |  | 0 | 0 | 0
4.21 | Щит силовой состоящий из; ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.22 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 12,5А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.23 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.24 | Щит силовой состоящий из: ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.25 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 12,5А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.26 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А |  | шт. | 19 |  | 0 | 0 | 0
4.27 | Щит силовой состоящий из: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.28 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 12,5А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.29 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А |  | шт. | 17 |  | 0 | 0 | 0
4.30 | Кабель с медной жилой 5х50мм2 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ |  | м | 80 |  | 0 | 0 | 0
4.31 | Кабель с медной жилой 5х16мм2 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ |  | м | 13 |  | 0 | 0 | 0
4.32 | Кабель с медной жилой 3х2,5мм2 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ |  | м | 90 |  | 0 | 0 | 0
4.33 | Кабель с медной жилой 3х1,5мм2 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ |  | м | 1992 |  | 0 | 0 | 0
4.34 | Воздушная линия 0,4кВ Промежуточная опора П1-4 Серия 3.407.1-136 Выпуск-1 |  | шт. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.35 | Концевая опора К1-4 Серия 3.407.1-136 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.36 | Самонесущий изолированный проводСИП-4(4х50)мм |  | м | 100 |  | 0 | 0 | 0
4.37 | Металлический болт М10 L=40 мм. |  | шт. | 16 |  | 0 | 0 | 0
4.38 | Металлический шайба М10 |  | шт. | 16 |  | 0 | 0 | 0
4.39 | Металлическая лента F 207 |  | м | 32 |  | 0 | 0 | 0
4.40 | Скрепа NC 20 |  | шт. | 32 |  | 0 | 0 | 0
4.41 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | шт. | 16 |  | 0 | 0 | 0
4.42 | Стяжной ремешок E 260 |  | шт. | 60 |  | 0 | 0 | 0
4.43 | Герметичный ответвительный зажим P 4 |  | шт. | 32 |  | 0 | 0 | 0
4.44 | Стяжной хомут E 260 |  | шт. | 16 |  | 0 | 0 | 0
4.45 | Корпус предохранителя PF-6 |  | шт. | 32 |  | 0 | 0 | 0
4.46 | Предохранитель gG 10×38 |  | шт. | 16 |  | 0 | 0 | 0
4.47 | услуга электрика |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Итого | [5 empty] | 0 | 0
| Налоги | Taxes
| НДС | VAT (0%) | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
| НСП | NSP (0%) | 0.02 |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО: | TOTAL: |  |  |  |  | 0 | 0
| Непредвиденные расходы | Unforeseen expenses (%) | 0.02 |  |  |  | 0 | 0
| Всего с непредвиденными расходами: | Total with unforeseen expenses: |  |  |  |  | 0 | 0
Детский сад №75 "Тунук Наристе" по ул. Малабекова 2-я улица, 67/1
2 |  | Обвязка системы фанкойл с тепловым насосом 666 м2 №75 детский сад
2.1 | Тепловой насос FAC-LL85DFS2EPG2-1 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Станина для теплового насоса |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Кран шаровой фланцевый Ду65 |  | шт. | 11 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Обратный клапан фланцевый Ду65 |  | шт. | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Гибкая вставка Ду65 |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Фланец Ду65 Ру10 нержавеющий |  | шт. | 22 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Кран шаровой латунный Ду15 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Кран шаровой латунный Ду20 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Муфта нержавеющая сварная Ду20 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Муфта нержавеющая сварная Ду15 |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Резьба нержавеющая сварная Ду15 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Термометр Д63 120 цельсий |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Манометр Д63 6 бар |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Предохранительный клапан Ду20 4 бар |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Автоматичиский воздухоотводчик Ду15 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Автоматический подпиточный клапан Ду15 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Насос циркуляционный TOP S 40/7 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Насос циркуляционный TOP S 30/10 |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду65 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.20 | Расширительный бак Pраб-6 бар 50 литров |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Фильтр умягчения воды с ионообменной смолой 10 литров |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.22 | Коллектор из нержавеющей стали 6 выходов |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.23 | Футорка Ду15 нр/вн из латуни |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.24 | ППР труба с аллюминиевой фольгой Дн32 |  | м.п. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.25 | ППР тройник комбинирванный Дн32х3/4 вр |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.26 | ППР разьемная муфта Дн32х3/4 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.27 | Труба из нерж стали Ду65х2,5мм |  | м.п. | 8 |  | 0 | 0 | 0
2.28 | Переход из нерж стали Ду65х40 |  | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.29 | Резьба нержавеющая сварная Ду65 |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.30 | Фанкойлы FAC-FP102Q/MC1 |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2.31 | Фанкойлы FAC-FP68Q/MC2 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.32 | Фанкойлы FAC-FP34Q/MC4 |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.33 | Кран шаровый латунный Ду20 |  | шт. | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.34 | Ниппель Ду25 |  | шт. | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.35 | Кран барашковый Ду20 |  | шт. | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.36 | Фильтр латунный сетчатый Ду20 |  | шт. | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.37 | Гибкая подводка Ду20 250мм |  | шт. | 30 |  | 0 | 0 | 0
2.38 | Труба RIXc, PEXc-AL-PEXc, 20х2 |  | м.п. | 9 |  | 0 | 0 | 0
2.39 | Труба RIXc, PEXc-AL-PEXc, 26х3 |  | м.п. | 74 |  | 0 | 0 | 0
2.40 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 40х3,5 |  | м.п. | 56 |  | 0 | 0 | 0
2.41 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 50х4 |  | м.п. | 21 |  | 0 | 0 | 0
2.42 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 63х4,5 |  | м.п. | 27 |  | 0 | 0 | 0
2.43 | Труба STANDARD, PEXc-AL-PEXc, 75х6 |  | м.п. | 47 |  | 0 | 0 | 0
2.44 | Изоляция Super 2м 22-13мм |  | шт. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.45 | Изоляция Super 2м 28-13мм |  | шт. | 37 |  | 0 | 0 | 0
2.46 | Изоляция Super 2м 42-13мм |  | шт. | 28 |  | 0 | 0 | 0
2.47 | Изоляция Super 2м 50-13мм |  | шт. | 11 |  | 0 | 0 | 0
2.48 | Изоляция Super 2м 65-13мм |  | шт. | 14 |  | 0 | 0 | 0
2.49 | Изоляция Super 2м75-13мм |  | шт. | 24 |  | 0 | 0 | 0
2.50 | Расходные материалы |  | комплект. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.51 | Монтажная работа |  | комплект. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.52 | Транспортные расходы |  | комплект. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.53 | Пробивка отверстий через кирпичную кладку |  | шт. | 34 |  | 0 | 0 | 0
2.54 | Пробивка отверстий через бетон |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Система вентиляции 666 м2 №75 детский сад
3.1 | ПВУ VF-G200NB |  | шт. | 33 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | ПВУ VF-G150NB |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Пробивка отверстий через кирпичную кладку Д210 |  | шт. | 70 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Монтаж ПВУ |  | шт. | 35 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Электтрическая часть
4.1 | Панель вводно-распределительный. Гоб. размер 1700*8800*450 ВРУ-1-26-63 УХЛ4 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Выключатель-разъединитель ВА88-32 3Р 100А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | б) счетчик активной энергии 380/220 АСКУЭ с тт 100/5 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | в) трансформатор ТТИ-А 50/5 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Автоматический одно полюсный выключатель ВА88-35 3Р 120А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Автоматический одно полюсный выключатель ВА88-35 3Р 80А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Автоматический одно полюсный выключатель ВА47-29 1Р 16А |  | шт. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.8 | Щит силовой состоящий из: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.9 | Трех полюсный выключатель на вводе ВА47-29 3/С на ток 63А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.10 | Трех полюсный выключатель на вводе ВА47-29 3/С на ток 50А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.12 | Щит силовой состоящий из: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.13 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 12,5А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.14 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А- |  | шт. | 15 |  | 0 | 0 | 0
4.15 | Щит силовой состоящий из: ЩРн-9з-0 36 УХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.16 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 12,5А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.17 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А |  | шт. | 8 |  | 0 | 0 | 0
4.18 | Щит силовой состоящий из: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.19 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 12,5А |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.20 | Одно полюсный выключатель на вводе ВА47-29 1/С на ток 10А |  | шт. | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Силовое электрооборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.21 | Кабель с медной жилой 5х50мм2 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ |  | м | 10 |  | 0 | 0 | 0
4.22 | Кабель с медной жилой 5х16мм2 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ |  | м | 17 |  | 0 | 0 | 0
4.23 | Кабель с медной жилой 3х2,5мм2 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ |  | м | 40 |  | 0 | 0 | 0
4.24 | Кабель с медной жилой 3х1,5мм2 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ |  | м | 1106 |  | 0 | 0 | 0
4.25 | Воздушная линия 0,4кВ Промежуточная опора П1-4 Серия 3.407.1-136 |  | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4.26 | Концевая опора К1-4 Серия 3.407.1-136 |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.27 | Самонесущий изолированный провод СИП-4(4х50)мм |  | м | 100 |  | 0 | 0 | 0
4.28 | Металлический болт М10 L=40 мм. |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4.29 | Металлический шайба М10 |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4.30 | Металлическая лента F 207 |  | м | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.31 | Скрепа NC 20 |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.32 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4.33 | Стяжной ремешок E 260 |  | шт. | 60 |  | 0 | 0 | 0
4.34 | Герметичный ответвительный зажим P 4 |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.35 | Стяжной хомут E 260 |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4.36 | Корпус предохранителя PF-6 |  | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.37 | Предохранитель gG 10×38 |  | шт. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4.38 | услуга электрика |  | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Налоги | Taxes
| НДС | VAT (0%) | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
| НСП | NSP (0%) | 0.02 |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО: | TOTAL: |  |  |  |  | 0 | 0
| Непредвиденные расходы | Unforeseen expenses (%) | 0.02 |  |  |  | 0 | 0
| Всего с непредвиденными расходами: | Total with unforeseen expenses: |  |  |  |  | 0 | 0